- 附件3

超低能耗建筑专项技术方案（模板）

一、工程概况

工程概况包括地理位置、建筑类型、效果图、总平面图、

超低能耗建筑实施范围、必要的平立剖面图、结构形式、建筑

面积、使用功能、示范面积、开发与建设周期等情况。

二、项目目标

项目的超低能耗建筑建设目标，采用的技术标准，室内环境、建筑能耗以及气密性等关键性能的控制指标。

三、超低能耗建筑技术方案

3.1 建筑本体节能措施

规划布局、建筑朝向、建筑体形、窗墙比、自然采光、自然通风等技术方案。

3.2 围护结构节能措施

外墙保温隔热、外墙保温一体化形式、屋面保温隔热、楼地面节能做法、外门窗节能选型、建筑外遮阳等技术措施。

3.3 建筑气密性控制措施

气密层位置和做法，外窗与墙体连接部位、管道穿墙及出屋面部位、预制墙板拼接部位等影响建筑气密性的重点部位构造做法及图示。

3.4 围护结构热桥控制措施

关键部位的热桥控制措施，包括阳台、设备平台、凸窗板、女儿墙以及其他需要在外围护结构上固定可能导致热桥的构件等做法及图示。

3.5 供暖空调与新风系统方案

冷热源系统形式、容量配置及能效要求；输配系统、空调末端形式及能效要求；新风系统技术方案及热回收装置应用情况、热回收装置的类型和效率要求。

3.6 电气节能方案

各区域照明功率密度设计要求，照明节能控制措施；电梯节能要求。

3.7 生活热水供应方案

项目生活热水需求情况，生活热水供应方式、热水供应设备容量及能效要求。

3.8 可再生能源应用方案

太阳能光伏、太阳能热水等可再生能源应用情况，包括容量参数、布置位置、供应范围等。

3.9 能耗监测与控制

建筑能耗分项计量及用能监测系统的配置情况，智能化系统的配置情况。

3.10 其他

其他节能技术措施应用情况

四、能耗指标计算

4.1 计算软件及方法介绍

4.2 计算模型说明

4.3 计算边界参数

包括室内温湿度、新风量；人员、照明及设备等内热源参数；人员在室时间表、供暖空调运行时间表、照明使用时间表、设备使用时间表等；计算用的气象参数；围护结构参数、采暖空调参数、热回收设置、生活热水设置、电梯计算设置等。

4.4 计算结果

包括供暖年耗热量、供冷年耗冷量，供暖空调、照明、生活热水、电梯一次能源消耗量计算结果以及分项能耗分布特征。

五、技术经济分析

（一）工程项目投资概算

（二）示范增量成本概算（说明计算基准）

六、进度计划与安排

根据工程的计划安排，结合工程目前的实际情况编写进度计划与安排。

七、效益分析

（一）节能预测分析

（二）环境影响分析

（三）市场需求分析

（四）示范项目推广前景分析

八、技术支持

包括项目执行单位、合作单位的技术力量介绍。

九、风险分析

（一）技术风险分析

（二）经济风险分析

十、其他

（一）项目立项批复、土地使用许可证明、建设单位营业执照和开发资质证明材料的复印件,并加盖建设单位公章。

（二）建筑节能计算书，体现围护结构热工指标计算结果。