附件1

绿色建筑专篇（编制模板）

一、项目概况

（一）项目概况：项目名称、建设地点、建筑类型、规划用地面积、居住建筑总建筑面积、公共建筑总建筑面积、地下建筑面积、容积率、建筑密度、绿地率等。

（二）绿色建筑设计目标：基本级、一星级、二星级、三星级（不应低于国家和四川省相关政策要求）。

二、设计依据

（一）说明绿色建筑设计采用的设计标准、图集。

（二）设计中执行的国家和省的政策文件。

（三）其他设计依据。

三、设计内容

根据《绿色建筑评价标准》GB/T50378和《四川省绿色建筑设计标准》DB51/T009等现行标准要求，绿色建筑评价指标体系由安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居5类指标组成，分别由建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、景观、环境健康与节能7个专业审查绿色建筑评价指标体系的控制项和得分项。本专篇按照绿色建筑评价指标体系的控制项、得分项编制设计内容。编制格式参照下表（以“建筑专业”为示例）。

（一）建筑专业

| 控制项 | 序号 | 条文号 | 设计内容 | 标准 | 施工图技术措施说明 | 自评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.1 | 4.1.1 | 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。 | 达标 | 项目主要技术措施概述+对应设计文件（证明文件） | £达标 £不达标 |
|  | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
|  | 控制项结果： £达标 £不达标 |  |  |  |  |  |
| 得分项 | 序号 | 条文号 | 设计内容 | 分值（分） | 施工图技术措施说明 | 自评（分） |
|  | 3.1.1 | 4.2.2 | 采取保障人员安全的防护措施，并按下列规则分别评分并累计，总分值不超过 10 分： 1.采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平，得 5 分； 2.建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合，得 5 分。 | 10 | 项目主要技术措施概述+对应设计文件（证明文件），对本项目来说，本条第1款得X分、第2款得X分 |  |
|  | …… | …… | …… | …… | …… |  |
|  | 评分项得分： 分 |  |  |  |  |  |

（二）结构专业

本项目各指标类别、专业得分情况汇总如下：

| 标准规定 | 设计评价指标 类别 | 安全耐久 |  | 健康舒适 |  | 生活便利 |  | 资源节约 |  | 环境宜居 |  | 提高与创新* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 各类指标的 满分 | 100 |  | 100 |  | 70 |  | 200 |  | 100 |  | 100 |  |
|  | 各类指标的 最低分 | 30 |  | 30 |  | 21 |  | 60 |  | 30 |  | 0 |  |
| 各类指标得分 |  | Q1: |  | Q2: |  | Q3: |  | Q4: |  | Q5: |  | QA: |  |
| 总得分（计算公式/结果） |  | ΣQ =(Q1+ Q2+ Q3+ Q4+ Q5+ QA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业 |  | 建筑 | 结构 |  | 给排水 |  | 暖通 | 电气 | 景观 |  | 环境与节能 |  | 汇总得分 |
| 满分 | 全部得分 | 255 | 50 |  | 167 |  | 15 | 57 | 44 |  | 142 |  | 730 |
|  | 其中创新得分 | 43 | 20 |  | 40 |  | 0 | 10 | 5 |  | 42 |  | 160* |
| 得分 | 全部得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中创新得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |

四、自评结果

本项目绿色建筑设计自评结果：£所有控制项达标，项目总得分为    分，达到绿色建筑等级为£基本级   £一星级    £二星级   £三星级。

附件2

既有建筑绿色改造专篇（编制模板）

一、项目概况

（一）项目概况：项目名称、建设地点、建筑类型、规划用地面积、居住建筑总建筑面积、公共建筑总建筑面积、地下建筑面积、容积率、建筑密度、绿地率等。

（二）既有建筑绿色改造设计目标：一星级、二星级、三星级（不应低于国家和四川省相关政策要求）。

二、设计依据

（一）说明绿色建筑设计采用的设计标准、图集。

（二）设计中执行的国家和省的政策文件。

（三）其他设计依据。

三、设计内容

根据现行《既有建筑绿色改造评价标准》GBT 51141，既有建筑绿色改造评价指标体系由规划与建筑、结构与材料、暖通空调、给水排水、电气、施工管理、运营管理7类指标组成，每类指标均包括控制项和评分项。另外，评价指标体系还统一设置了“提高与创新”加分项。本专篇按照指标的控制项、评分项、加分项编制设计内容。编制格式参照下表（以“规划与建筑”为示例）。

（一）规划与建筑

| 控制项 | 序号 | 条文号 | 设计内容 | 标准 | 施工图技术措施说明 | 自评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 4.1.1 | 既有建筑所在场地应安全，不应有洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，不应有危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，且不应有超标电磁辐射、污染土壤等危害。 | 达标 | 项目主要技术措施概述+对应设计文件（证明文件） | £达标 £不达标 |
|  | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
|  | 控制项结果： £达标 £不达标 |  |  |  |  |  |
| 评分项 | 序号 | 条文号 | 设计内容 | 分值 （分） | 施工图技术措施说明 | 自评 （分） |
|  | 1 | 4.2.1 | 场地交通流线顺畅，使用方便，评价总分值为5分，并按下列规则分别评分并累计： 1 场地车行、人行路线设置合理，交通流线顺畅，满足交通需求，得2分； 2 场地内无障碍设施完善，且与场地外人行道无障碍连通，满足现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的要求，得3分。 | 5 | 项目主要技术措施概述+对应设计文件（证明文件），对本项目来说，本条第1款得X分、第2款得X分 |  |
|  | …… | …… | …… | …… | …… |  |
|  | 评分项得分： 分 |  |  |  |  |  |

（二）结构专业

……

四、自评结果

本项目既有建筑绿色改造设计自评结果：£所有控制项达标，项目总得分为    分，达到绿色建筑等级为£一星级      £二星级   £三星级。

附件3

四川省绿色建筑专项审查意见表（新建建筑）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑 类型 |  |  | 居住建筑□ 公共建筑□ 居住+公建□ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  | 咨询单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 星级 目标 |  |  | 基本级□，一星级□ 二星级□，三星级□ |  |  |  | 建筑面积（㎡） |  |  |
| 标准规定 |  | 设计评价指标类别 |  |  |  |  | 安全耐久 |  | 健康舒适 |  |  | 生活便利 |  |  |  | 资源节约 |  |  |  |  | 环境宜居 |  |  | 提高与创新* |  |
|  |  | 各类指标的满分 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 70 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  |  | 各类指标的最低分 |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 21 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 30 |  |  | 0 |  |
| 各类指标策划得分 |  |  |  |  |  |  | Q1: |  | Q2: |  |  |  | Q3: |  |  |  | Q4: |  |  |  |  | Q5: |  |  | QA: |
| 总得分（计算公式/结果） |  |  |  | ΣQ =(Q1+ Q2+ Q3+ Q4+ Q5+ QA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论： 经审查评估，本项目符合绿色建筑（基本级、 一、二、三 ）星级施工图设计阶段要求。 （审查单位技术专用章） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 专业： |  |  | 建筑 |  | 结构 | 给排水 |  | 暖通 |  | 电气 | 景观 |  |  | 环境与节能 |  |  |  | 汇总得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满分 | 全部得分 |  | 255 |  | 50 | 167 |  | 15 |  | 57 | 44 |  |  | 142 |  |  |  | 730 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中创新得分 |  | 43 |  | 20 | 40 |  | 0 |  | 10 | 5 |  |  | 42 |  |  |  | 160 * |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分 | 全部得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中创新得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查专业负责人 签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.专业得分总分和各类指标总分应相等。

2. *提高创新得分大于100分时，应取为100分。

附件4

四川省绿色建筑专项审查意见表（既有建筑）

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 建筑类型 |  |  | 居住建筑□ 公共建筑□ 居住+公建□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积（㎡） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依据标准 | 现行《既有绿色建筑改造评价标准》GB/T 51141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 星级标准 |  |  | 一星级□ 二星级□ 三星级□ |  |  |  |
| 标准规定 | —— |  |  |  |  | 控制项 |  |  | 评价指标评分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加分项 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑与规划 |  | 结构与材料 |  |  | 暖通空调 |  |  | 给水排水 |  | 电气 | 提高与创新 |
|  | 设计评价总分值 |  |  |  |  | 是否达标 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 10 |
|  | 权重系数 |  | 居住建筑 |  |  |  |  |  | w1=0.25 |  | w2=0.20 |  |  | w3=0.22 |  |  | w4=0.15 |  | w5=0.18 | —— |
|  |  |  | 公共建筑 |  |  |  |  |  | w1=0.21 |  | w2=0.19 |  |  | w3=0.27 |  |  | w4=0.13 |  | w5=0.20 |  |
| 设计自评 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  | Q1： |  | Q2： |  |  | Q3： |  |  | Q4： |  | Q5： | Q8： |
| 审查评分 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |  |  | Q1： |  | Q2： |  |  | Q3： |  |  | Q4： |  | Q5： | Q8： |
| 总得分：Q=w1Q1+w2Q2+w3Q3+w4Q4+w5Q5+Q8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计 自评 | 规划与建筑 | 结构与材料 |  | 暖通空调 | 给水排水 |  | 电气 | 审查 评分 |  | 规划与建筑 |  | 结构与材料 | 暖通空调 |  | 给水排水 | 电气 |  | 结论： 经审查评估，本项目符合既有建筑绿色改造（一星级/二星级/三星级）施工图设计阶段要求。 施工图审查单位（盖章） 年 月 日 |  |  |
| 自评得分 |  |  |  |  |  |  |  | 审查评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不参评分 |  |  |  |  |  |  |  | 不参评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 折算得分 |  |  |  |  |  |  |  | 折算得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权重系数 |  |  |  |  |  |  |  | 权重系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权重得分 |  |  |  |  |  |  |  | 权重得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提高与创新 |  |  |  |  |  |  |  | 提高与创新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评总分 |  |  |  |  |  |  |  | 审查总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 审查人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：加分项的附加得分应为各加分项得分之和，当附加得分大于10分时，应按10分计。

附件5

四川省绿色建筑工程施工质量专项验收表

（新建建筑）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 勘察单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 设计标准 |  |  |  |  |
| 序号 | 专业 | 验收要求 |  |  |  |  | 核查情况 |
| 1 | 建筑 | 符合设计要求，相关产品符合国家现行有关标准的规定 |  |  |  |  | 是£否£ |
| 2 | 结构 | 符合设计要求，相关产品符合国家现行有关标准的规定 |  |  |  |  | 是£否£ |
| 3 | 给排水 | 符合设计要求，相关产品符合国家现行有关标准的规定 |  |  |  |  | 是£否£ |
| 4 | 暖通 | 符合设计要求，相关产品符合国家现行有关标准的规定 |  |  |  |  | 是£否£ |
| 5 | 电气 | 符合设计要求，相关产品符合国家现行有关标准的规定 |  |  |  |  | 是£否£ |
| 6 | 景观 | 符合设计要求，相关产品符合国家现行有关标准的规定 |  |  |  |  | 是£否£ |
| 绿色建筑星级 | 基本级£ 一星级£ 二星级£ 三星级£ |  |  | 综合验收结论 |  | 合格£ 不合格£ |  |
| 建设单位验收意见： 建设单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位验收意见： 设计单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位验收意见： 施工单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收意见： 监理单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

四川省绿色建筑工程施工质量专项验收表

（既有建筑）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 勘察单位 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 设计标准 |  |  |  |  |
| 序号 | 专业 | 验收要求 |  |  |  | 是否 涉及 | 核查 情况 |
| 1 | 建筑 | 符合设计要求，相关产品符合国家现行有关标准的规定 |  |  |  | 是£否£ | 是£否£ |
| 2 | 结构 | 符合设计要求，相关产品符合国家现行有关标准的规定 |  |  |  | 是£否£ | 是£否£ |
| 3 | 给排水 | 符合设计要求，相关产品符合国家现行有关标准的规定 |  |  |  | 是£否£ | 是£否£ |
| 4 | 暖通 | 符合设计要求，相关产品符合国家现行有关标准的规定 |  |  |  | 是£否£ | 是£否£ |
| 5 | 电气 | 符合设计要求，相关产品符合国家现行有关标准的规定 |  |  |  | 是£否£ | 是£否£ |
| 6 | 景观 | 符合设计要求，相关产品符合国家现行有关标准的规定 |  |  |  | 是£否£ | 是£否£ |
| 绿色建筑星级 | 基本级£ 一星级£ 二星级£ 三星级£ |  |  |  | 综合验收结论 | 合格£ 不合格£ |  |
| 建设单位验收意见： 建设单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位验收意见： 设计单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位验收意见： 施工单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收意见： 监理单位（印章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

四川省绿色建筑运行管理自查表（新建建筑）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 标准名称 |  | 现行《绿色建筑评价标准》GB/T50378/《四川省绿色建筑评价标准》DBJ51/T009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 评价标准 对应条文 | 要求 |  |  |  | 自查 情况 |
| 1 | 生活垃圾分类 |  |  | 第8.1.7条 | 检查垃圾收集设施布置符合设计要求。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 2 | 室内主要空气污染物 |  |  | 第5.2.1条 | 检查室内主要空气污染物检测装置和记录。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 3 | 室内热湿环境 |  |  | 第5.2.9条 | 检查温湿度检测装置和温湿度记录。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 4 | 信息化技术 应用 |  |  | 第9.2.6条 | 检查运行维护阶段是否应用信息化技术。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 5 | 建筑碳排放 |  |  | 第9.2.7条 | 检查能源分类计量装置和能源分类使用记录。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 6 | 给水排水系统 |  |  | 第5.1.3条 | 管理制度、工作记录、检查非传统水源管道和设备标识。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 7 | 水质 |  |  | 第5.2.3条 | 各类用水的水质检测报告符合相关规范要求。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 8 | 用水计量装置和水质检测 系统 |  |  | 第6.2.8条 | 检查远传计量系统设置说明、分级水表设置示意图、水质监测点位说明、设置示意图等，监测与发布系统设计说明，漏损检测管理制度(或漏损检测、分析及整改情况报告)、水质监测管理制度(或水质监测记录)等。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 9 | 建筑平均日用水量 |  |  | 第6.2.11条 | 检查实测用水量计量装置和用水量记录。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 10 | 室外景观水体 |  |  | 第7.2.12条 | 景观水体补水用水计量运行记录，景观水体水质检测报告。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 11 | 非传统水源 |  |  | 第7.2.13条 | 检查非传统水源计量装置和非传统水源的用水量记录、非传统水源水质检测报告符合相关规范要求。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 12 | 节约资源措施 |  |  | 第6.2.10条 | 管理制度、操作规程、应急预案、运行记录。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 13 | 建筑运营效果 |  |  | 第6.2.12条 | 管理制度、历史监测数据、运行记录、检测报告、诊断报告，是否进行节能诊断并优化方案。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 14 | 绿色教育宣传 |  |  | 第6.2.13条 | 管理制度、工作记录、活动宣传和推送材料、绿色设施使用手册、影像材料、年度调查报告及整改方案。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 15 | 节能措施 |  |  | 第9.2.1条 | 建筑供暖空调系统能耗计量装置和记录。 |  |  |  | 是□ 否□ |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位 |  |  |  |  |  | 检查人员 |  |  |  |

附件8

四川省绿色建筑运行管理自查表（既有建筑）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 标准名称 |  | 现行《既有绿色建筑改造评价标准》GB/T51141 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 评价标准 对应条文 | 要求 |  |  |  |  | 自查 情况 |
| 1 | 生活垃圾分类 |  |  | 第10.1.2条 | 检查垃圾收集设施布置符合设计要求。 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 2 | 信息化技术应用 |  |  | 第10.2.10条 第10.2.11条 | 检查运行维护阶段是否应用信息化技术。 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 3 | 给水排水系统 |  |  | 第10.1.3条 | 管理制度、工作记录、检查非传统水源管道和设备标识。 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 4 | 节约资源措施 |  |  | 第10.1.1条 第10.2.2条 第10.2.4条 第10.2.8条 | 管理制度、操作规程、应急预案、运行记录。 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 5 | 建筑运营效果 |  |  | 第10.1.4条 | 管理制度、历史监测数据、运行记录、检测报告、诊断报告，是否进行节能诊断并优化方案。 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 6 | 绿色教育宣传 |  |  | 第10.2.5条 | 管理制度、工作记录、活动宣传和推送材料、绿色设施使用手册、影像材料、年度调查报告及整改方案。 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 7 | 物业管理机构 |  |  | 第10.2.1条 | 检查物业管理机构认证证书和管理体系文件。 |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位 |  |  |  |  |  |  | 检查人员 |  |  |  |

注：?《四川省民用绿色建筑设计施工图阶段审查技术要点（2022版）》规定的控制项和得分项审查要点中各专业审查条文的序号。